## ITENS
TABELA DE VALORES DE CUSTO DE OBRA 8º ANDAR SEDE CRA-RJ (BASE SCO Abr/2024)
Item de Serviço | Descrição | Und. de Medida | Custo R$ | Qtdd. | Custo total R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO e APOIO TECNOLOGICO |  |  |  | 0
AD 39.05.0128 (/) | Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais) | h |  | 85 | 0
AD 40.05.0116 (/) | Encarregado (inclusive encargos sociais). | h |  | 688 | 0
SE 25.25.0050 (A) | Projeto basico de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad for Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. | m2 |  | 45.23 | 0
SE 35.05.0300 (B) | Servicos de elaboracao de vistorias, laudos tecnicos, anteprojetos de intervencoes localizadas, quantitativos e relatorio fotografico para execucao de recuperacao estrutural | m2 |  | 90.45 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0
SC 05.05.0050 (/) | Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas. | un |  | 10 | 0
SC 04.05.1300 (/) | Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) | m2 |  | 90.45 | 0
SC 05.05.1350 (/) | Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura. | m2 |  | 90.45 | 0
SC 05.05.0700 (A) | Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. | m3 |  | 4.98 | 0
SC 04.05.1450 (/) | Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.(desonerado) | m2 |  | 29.55 | 0
TC 05.15.0100 (/) | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. | m3 |  | 15 | 0
TC 10.05.0700 (/) | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. | t |  | 15 | 0
3 | ALVENARIAS e PAREDES DIVISÓRIAS |  |  |  | 0
AL 10.05.0100 (A) | Painel de madeira face unica, construido com chapa de compensado com 10mm, estruturada com sarrafos de madeira serrada de (2,5 x 5)cm, com utilizacao de 2 vezes, exclusive pintura. Fornecimento e colocacao. | m2 |  | 10 | 0
AL 05.20.0300 (/) | Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), ate 3m de altura, e medida pela area real. | m2 |  | 20 | 0
4 | FORROS |  |  |  | 0
RV 25.10.0100 (A) | Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocacao. | m2 |  | 90.45 | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS e IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
| HIDRÁULICOS |  |  |  | 0
SE 25.60.0050 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. | m2 |  | 8.5 | 0
IT 05.05.0050 (/) | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1". | m |  | 30 | 0
IT 04.10.0150 (A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 10 | 0
IT 04.10.0153 (A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 48 | 0
IT 04.10.0156 (A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 18 | 0
IT 05.10.0106 (A) | Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m |  | 20 | 0
IT 04.10.0162 (A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm (2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 12 | 0
IT 04.25.0062 (/) | Coluna de PVC rigido, de diametro 2", exclusive pecas de derivacao. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 15 | 0
IT 10.40.0050 (B) | Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. | un |  | 4 | 0
IT 20.05.0250 (/) | Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento. | un |  | 3 | 0
IT 20.05.0353 (/) | Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2m de tubo de ferro galvanizado de 3/4", conexoes e torneira. Instalacao e assentamento. | un |  | 1 | 0
IT 20.05.0400 (/) | Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento. | un |  | 4 | 0
IT 20.05.0853 (A) | Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. Fornecimento e instalacao. | un |  | 5 | 0
IT 20.05.0800 (A) | Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao. | un |  | 3 | 0
IT 20.05.1109 (A) | Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento. | un |  | 2 | 0
Ducha Higiênica | https://www.leroymerlin.com.br/ducha-higienica-deca-flex-plus-1984-c21-branca-unico_1566811273?region=outros&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmcyv9rozOVdIM-5keKGs_wr3dYv5JAIDZ8gx613Sjgh4_Og2_aNlq8hoC7tsQAvD_BwE | un |  | 2 | 0
Acabamento de Registro | https://www.leroymerlin.com.br/acabamento-para-registro-base-deca-gaveta-pressao-pequeno-%C2%BD-%C2%BE-1-flex-plus-cromado-deca_89491486?region=outros&region_id=43000&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmc9ZhtLd4BkTdbM-aeFWSqtprrT-S37N2qzHFYDcAH9VfN832hVEYshoCNBwQAvD_BwE | un |  | 3 | 0
Filtro de Parede Purificador de Água | https://mundifiltros.com/produto/purificador-de-agua-everest-soft-star/?attribute_cor=Branco&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmcy5fi3HoPelXPcE7sfNUi4y6sNLpp_WvSANQTd4ieZPTnIykDHJBwxoC3soQAvD_BwE | un |  | 1 | 0
Torneira DECA Bica Alta Cromada | https://www.obraacabamento.com.br/torneira-de-mesa-para-banheiro-unic-bica-alta-deca-1189-c90?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmc5VHtnpgEuZz9FOG8Cj1nJpQobbDs5jjQGrmFpdYflD1_UkK6yi4sRoCLJgQAvD_BwE | un |  | 2 | 0
Vaso Sanitário | https://www.obraacabamento.com.br/banheiro/bacias-sanitarias-e-complementos/bacias-com-caixa-acoplada/kit-vaso-sanitario-com-caixa-acoplada-e-assento-branco-duplo-acionamento-36l-saida-vertical-level-deca?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwo6GyBhBwEiwAzQTmc4Av1olyRD71y9IknfD8H33u2sPQ7b6s83-ZYpUyPCKtrLdByUMU3BoCVmwQAvD_BwE | un |  | 2 | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  |  | 0
SE 25.70.0350 (A) | Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios com ate 500m2 de area. | m2 |  | 90.45 | 0
IT 02.05.0201 (/) | Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao. | m |  | 15 | 0
IT 25.04.0053 (A) | Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. | m |  | 20 | 0
IT 25.08.0053 (A) | Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao. | m |  | 200 | 0
IT 24.18.0250 (/) | Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) | m |  | 5 | 0
IT 24.18.0150 (/) | Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) | m |  | 10 | 0
IT 25.13.1200 (/) | Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. | un |  | 20 | 0
IT 25.13.1300 (/) | Tomada RJ11, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta evolutiva 80x35mm, sistema DLP, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. | un |  | 5 | 0
IT 25.20.0100 (/) | Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. | un |  | 19 | 0
IT 25.24.0050 (A) | Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16. | un |  | 3 | 0
IT 25.26.0118 (A) | Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. | un |  | 2 | 0
IT 25.28.0053 (/) | Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 2 teclas paralelas, inclusive fornecimento. | un |  | 6 | 0
IT 25.32.0056 (/) | Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao. | m |  | 300 | 0
IT 25.32.0059 (/) | Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao. | m |  | 100 | 0
IT 24.32.0062 (/) | Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 100 | 0
IT 24.32.0065 (/) | Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 10mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado) | m |  | 100 | 0
IT 25.38.0059 (A) | Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 10 pares, para instalacoes internas primarias. Fornecimento e instalacao. | m |  | 50 | 0
IT 25.48.0106 (/) | Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao. | un |  | 2 | 0
IT 25.50.0050 (/) | Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao. | un |  | 10 | 0
IT 25.50.0203 (/) | Disjuntor, tripolar de 40A. Fornecimento e instalacao. | un |  | 4 | 0
Plafon LED Sobrepor 10W 18cm Quadrado White Bronzearte 127V Branco | https://www.madeiramadeira.com.br/plafon-led-sobrepor-10w-18cm-quadrado-white-bronzearte-127v-233422.html?origem=pla-233422&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=plafons-5731&utm_term=&utm_id=17080551032&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmMayBhDuARIsAM9HM8dElloJT7UkAyCa96jUa8JZKdRjW-XKmypj2jSedO9A46J9uRF3mdMaAvJ8EALw_wcB | un |  | 9 | 0
Arandela LED Ice 5W 540 Lúmens 120° Retangular Bivolt Branca Stella | https://www.andra.com.br/arandela-led-ice-5w-540-lm-120-ret-biv-br-stella-stl21701br-30/p?idsku=11713&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmMayBhDuARIsAM9HM8c-YKCdXoCd_1wGQzx4LfckA4rSfWylo_pBkFXEaGA8wEvWkAcckFwaAnKxEALw_wcB | un |  | 5 | 0
Spot quadrado de embutir para lâmpada led Fabricante: Bronzearte | https://casaledmais.com.br/products/spot-de-embutir-mr16-dicroica-quadrado-recuado-led?variant=45025313816878&currency=BRL&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmMayBhDuARIsAM9HM8fmOCqPX9amh-mtJkIBhqPaQF353FMCY8r5CViX9lqVPq021m0daHsaAoIKEALw_wcB | un |  | 5 | 0
Refrigerador tipo Split 24.000BTUs | https://www.poloar.com.br/ar-condicionado-split-hi-wall-inverter-midea-xtreme-save-connect-24000-btus-frio-220v-r32-42agvci24m5/p?idsku=1306&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmMayBhDuARIsAM9HM8cX5s0udIfF7X_pIZfTOXLmNhmsGcFxT4OQWdlAkaYFD62NHb6eJnIaAgxAEALw_wcB | un |  | 1 | 0
7 | PINTURAS (PAREDES e TETOS) |  |  |  | 0
PT 05.15.0056 (/) | Preparo de superficie interna ou externa de revestimento liso, inclusive demao de impermeabilizante selador, com 2 demaos de massa acrilica e lixamentos necessarios. | m2 |  | 197.41 | 0
PT 05.15.0106 (A) | Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Latex ou similar, inclusive demao de massa, lixamento e 2 demaos de acabamento. | m2 |  | 197.41 | 0
PT 05.15.0200 (/) | Uma demao adicional de acabamento nos servicos dos itens PT 05.15.0100, PT 05.15.0103 e PT 05.15.0106. | m2 |  | 197.41 | 0
CO 05.10.0150 (/) | Aluguel de andaime tubular, para altura de ate 4m; exclusive mao-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. | un.mes |  | 6 | 0
CO 05.15.0050 (/) | Montagem e desmontagem de andaime tubular. | h |  | 12 | 0
8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
RV 10.05.0106 (A) | Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco. | m2 |  | 20 | 0
RV 15.05.0062 (/) | Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3,5cm. | m2 |  | 90.45 | 0
RV 15.17.0800 (/) | Revestimento de piso, porcelanato linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, de (45 x 45)cm assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao. Obs: retirado custo unitário do porcelanato | m2 |  | 90.45 | 0
Porcelanato Munari 60x60cm Retificado | https://www.telhanorte.com.br/porcelanato-munari-cimento-externo-59x59cm-caixa-174m2-eliane-2501643/p?idsku=2501643&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwr7ayBhAPEiwA6EIGxDQJS6nV7mMaGY8NWiidZWmN-Bj9TYfieJSmieoaCSNGIChD9FultxoCge4QAvD_BwE | m2 |  | 90.45 | 0
RV 30.05.1011 (/) | Rodape em porcelanato, com 8cm de altura, linha Essencial Granilite Cinza STR Boldt, Portobello ou similar, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte E-flex de Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao. Obs: retirado custo unitário do porcelanato | m linear |  | 106.3 | 0
RV 10.15.0450 (A) | Revestimento com pastilhas ceramicas foscas, (2,5x2,5)cm, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:4, assentadas e rejuntadas com pasta de cimento branco. | m2 |  | 5.55 | 0
Pastilha Amolite 30x30cm Vidro Real | https://www.leroymerlin.com.br/pastilha-amolite-30x30cm-vidro-real_88204186 | un |  | 178 | 0
RV 10.15.0153 (/) | Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante. | m2 |  | 12 | 0
CI 15.05.0550 (/) | Impermeabilizacao de laje com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 3,50Kg de Denverpren ou similar e 1,10m2 de poliester. Fornecimento e aplicacao, exclusive protecao mecanica. | m2 |  | 8.5 | 0
9 | COBERTURA e ESQUADRIAS |  |  |  | 0
CI 05.37.0200 (A) | Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura nas 2 faces, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 7,00m, incluindo os acessorios para fixacao e pintura eletrostatica com tinta em po, a base de poliester com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200oC, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao. | m2 |  | 90.45 | 0
ET 25.05.0170 (B) | Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. | m2 |  | 90.45 | 0
ES 15.10.0300 (/) | Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao. | m2 |  | 31.72 | 0
ES 15.10.0103 (A) | Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou similar, serie 25, com 90cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao. | m2 |  | 2.92 | 0
AP 49.05.0503 (/) | Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | m |  | 6.58 | 0
ES 10.10.0103 (B) | Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens. | un |  | 4 | 0
ES 40.05.0503 (/) | Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, macanetas referencia 204, espelhos referencia 134 e 3 dobradicas de ferro cromado de (3"x3"), com pino e bolas de latao, referencia CR495, La Fonte ou similar. | un |  | 4 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
| BDI (25%) |  |  |  | 0
| TOTAL COM BDI |  |  |  | 0

## MC 8º Andar
Memória de Cálculo 7º Andar
Escritório e Administração de Obra
| h | meses | total
Arquiteto ou Engenheiro Residente | 21.5 | 4 | 86
Demolições
área total 8º pav
Pisos em Geral (revestimento) | 90.45
Paredes em Geral (revestimento) | 1.44 | 1.28 | 1.44 | 1.28 | 1.21 | 1.98 | 1.21 | 1.98 | 29.55
V (m³)
Parede Alvenaria | 6.39 | 1.28 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 4.9803
| m² | m² | m² | m³ | m³ | total | 40%empol
Volume Total | 17.56 | 164.88 | 164.88 | 34.732 | 11.3 | 46.032 | 64.4448
Alvenarias
| perimetro (m) | [6 empty] | h | area m²
Paredes Banheiros | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 3.5 | 2 | 2 | 2.4 | 32.88
area m²
Pinturas | 197.41
[10 empty] | h | area m²
Paredes c/ 2,40 | 1 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 8 | 10 |  | 2.4 | 71.28
area m²
Paredes c/ 1,20 | 8.92 | 4 | 35.68
forro
teto |  | 90.45
Revestimentos
[14 empty] | h | area m²
Emboço paredes a construir | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 5.5 | 2.4 | 1.2 | 1.15 | 1.9 | 1.15 | 1.05 | 1.6 | 0.85 | 0.9 | 2.4 | 75.12
Porcelanato | 133.5 | 40.5
Tabeira de Piso/Rodapé | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 5.5 | 1.75 | 1.2 | 3.7 | 53.15
Esquadria
Alta tipo porta de correr | 2 | 8.92 | 2 | 1.5 | 31.724
| w.c.masc | coz.
Basculantes MaximAir | 0.4 | 0.42 | 1 | 0.5 | 0.6 | 2.92
Bancadas
Bancas de Bnh. E Coz. | 1.44 | 1.44 | 3.7 | 6.58